## LEGEND
○ | 使用可能
△ | 調整中であるが条件付き使用可能
× | 使用不可
＊特殊機器で，ユーザー自ら操作ができない場合はその旨，申請書に明記すること

## CT&MSCL室
CT&MSCL室
機器名 | 型番 | 状況 | 備考
CT画像処理装置 |  | ○
マイクロフォーカスX線CTスキャナ |  | ○
マルチセンサーコアロガー（スプリットコア用） | MSCL | ○
マルチセンサーコアロガー（縦型ホールコア用） | MSCL | ○
カラーイメージングシステム | MSCL | ○
カラースペクトル計測システム | MSCL | ○
XRFコアスキャナー | JSX-3211X | △ | Dry sample - ○ Wet sample - ×
コア連続画像撮影装置 |  | ○ | 高知大

## 石工室・工作室
工作室
機器名 | 型番 | 状況 | 備考
卓上型ミニコア採取噐 | SC-3 | ○
ビードサンプラ（卓上型） | NP-1234 | ○
遊星ボールミル | P-5 | ○
電動式試料成形機 | 理研CDM-20M | ○ | 工作室（秤量室）
平面研磨機 | PW-2 | ○
石工室
中型切断用鋸 | TS-200PS | ○
大型切断用鋸 | AC-18 | ○
薄片研磨装置 | MG-300 | ○
精密薄片製作機（EPMA） | ML-180 | ○
薄片研磨装置 | ロトポール Type 05236112 | ○
小型切断用鋸 | MC-110 | ○
ジョークラッシャー | RJU-5 | ○

## データ処理管理室
データ処理管理室
機器名 | 型番 | 状況 | 備考
蛍光X線分析装置 ED-XRF |  | △
ルミノイメージングシステム | LAS-1000plus | ×
バイオ・イメージングアナライザー |  | ×
トータルバイオ・イメージングアナライザー | FLA3000G/LASplus | ×

## 古地磁気・岩石磁気実験室
古地磁気・岩石磁気実験室
機器名 | 型番 | 状況 | 備考
パススルー型磁力計測装置 | Model760R (U-channel) | ○
MPMS帯磁率計 | MPMS-XL5 | ○
VSM | MicroMag3900 | ○
非履歴残留磁化器 | 615L | ○
カッパーブリッジ | KLY-3S | ○
3軸フラックスゲート磁力計 | APS520A | ○
帯磁率計 | MS2シリーズ | ○
パルス磁化噐 | MMPM10 | ○
スピナー磁気計 | SMD88 | ○
3軸フラックスゲート磁力計 | FGM-5DTAA | ○
熱消磁装置 | TDS-1 | ○
磁気天秤 | NMB-89 | △
高磁場発生装置 |  | △
交流消磁装置 | DEM-95 | ○
ホール効果磁力計 | MG5DP | ○

## 物性解析室・堆積実験室
物性解析室
機器名 | 型番 | 状況 | 備考
ペンタピクノメーター |  | △ | 調整中／要相談
ソニックビュアSX |  | ○
堆積実験室
レーザー粒度分布測定器 | Mastersizer 2000 | ○
フロー式粒子像分析装置 | FPIA-2100 | ○
CNS同時元素分析計 | CNS-2000 | ○
温度変化型屈折率測定装置 | RIMS2000 | ○

## 無機化学実験室・質量分析室
無機化学実験室・質量分析室
機器名 | 型番 | 状況 | 備考
原子吸光光度計 | AAnalyst800 | ×
安定同位体分析システム | MAT253 | ×
安定同位体質量分析計 | IsoPrime | ○ | ２台
表面電離型質量分析計 | TRITON | △ | Sr, Ndの２元素のみ

## 有機地球化学実験室・分析室
有機地球化学実験室・分析室
機器名 | 型番 | 状況 | 備考
紫外可視分光光度計 | SHIMADZU UV-2550PC | △
ガスクロマトグラフ | Agilent 6890N | ○
炭酸塩分析装置（クーロメーター） | UIC CM5012 | ○
CHNS/O元素分析装置 | ThermoFinnigan Flash EA1112 | ○
高速溶媒抽出装置 | Dionex ASE-200 | ○
高速自動濃縮装置 | Zymark ターボバップLV | ○
超音波ホモジナイザー | Sonifier | △
全自動固相抽出装置 | Zymark ラピッドトレース | ×
ガスクロマトグラフ質量分析計 | Perkin TurboMass Gold | ×
分取キャピラリーＧＣ | Agilent 6890+PFCシステム | △
加熱脱着装置付ガスクロマトグラフ質量検出器 | Agilent 6890+5973N加熱脱着システム | △
元素分析オンライン質量分析計 | Finnigan DELTA plus Advantage | ○
ガスクロマトグラフ燃焼質量分析計 | Finnigan DELTA plus XL | ×
イオントラップLC/MSD | Agilent 1100 LC/MSD Trap | ×

## ICP質量分析室
ICP質量分析室
機器名 | 型番 | 状況 | 備考
MC-ICP-MS | NEPTUNE | △ | Pb,１元素のみ可
ICP質量分析計 |  | ×
ICP発光分光分析装置 （卓上型） | Optima4300DV CYCRON | ×

## 年代測定室
年代測定室
機器名 | 型番 | 状況 | 備考
希ガス前処理装置 |  | ×
希ガス質量分析計 | 5400He、レーザー抽出装置 | ×

## Ｘ線分析・電子顕微鏡室
Ｘ線分析・電子顕微鏡室
機器名 | 型番 | 状況 | 備考
電界放出形走査電子顕微鏡（SEM） | JEOL JSM-6500F-EDS,EBSD | △ | EBSDについては要相談
XRD | Panalytical X'pert-PRO型 | ○
XRF | Panalytical PW2440/00 | ○
XRF | Rigaku | ×

## EPMA・レーザー顕微鏡室
EPMA・レーザー顕微鏡室
機器名 | 型番 | 状況 | 備考
EPMA | JEOL JXA-8200 | △
顕微レーザーラマン分光装置 | T64000 | △
ガンマー線スペクトル分析装置 | GWL-120-15 | ○
アミノ酸分析装置 |  | ×

## バイオ実験室
バイオ実験室
機器名 | 型番 | 状況 | 備考
ジェネティックアナライザー | ABI PRISM 3100 | ○ | ２台
遺伝子増幅装置 | GeneAmp PCR | ○
液体窒素ミル | 6850-115 | ×
核酸自動抽出装置 | MFX-2100 | ○
UVサンプル撮影装置 | FAS-3フルシステム&DS-30 | ○
嫌気グローブボックス | A特型1台、C型2台、ガスアナライザー他 | △
大型電気泳動装置 | AEP-200B | △
コロニー・ピッカー | FlexysColonyPickerSystem | ×
自動細胞解析分取装置（セル・ソータ） | EPICS ALTRA HyperSort Type3 | △ | 希望者を集めて講習会を行う。
卓上超遠心器 | Optima | △
ラボラトリーオートメーションシステム | Biomek FX | ×
プレートリーダー | ARVOsx-2 | ×
パーソナルクレーブ | KT-2346 | ○
ミューテーション検出システム | Dcode DGGコンプリートシステム | ×
BIOLOG | 05-BL0100 | ×
蛍光遺伝子増幅装置 | ライトサイクラークイックシステム330 | ○
遠心分離器 （温度制御付き） | GRX-250 | ○
小型冷却遠心機（微量高速遠心機） | MX-300 | ○
プレート用冷却遠心機 | LX-130 | ○
オートクレーブ | KS-323 | ○
PCR産物確認用電気泳動装置 | Ready-To-RunSeparation Unit | △
大型培養インキュベータ（超高温菌対応） | MLU-2-HGT | △
多連槽振とう培養機 | MLU-3-MR-16 | △
蛍光顕微鏡 | BX-51-34-FLD1-SP&DP-50-B | △
蛍光実体顕微鏡 | SZX12-RFL3-1&DP12-B | △
蛍光位相差顕微鏡 | BX-51-34-FLD1-SP | ○
安全キャビネット | MHE-130AB3 | ○
クリーンベンチ | MCV-B161F | ○
分光光度計 | UV-2550PC | ○
共焦点レーザー顕微鏡 | LSM510META | △ | 希望者を集めて講習会を行う。
小型培養インキュベータ | BR-33FL/MR | ○
振とう恒温器 | パーソナルLt-10F/SX | ○
ATPアナライザー | AF-100 | ×
超低温フリーザー | MDF-U71V | ○
真空冷却遠心濃縮装置 | DNA120 | ○
マイクロプレート用分注装置 | Multidrop DW他 | ×
小型電気泳動装置 |  | △
液体クロマトグラフ |  | △
油圧式携帯用石割機 | ロックトリマ | △
MP-5 No. 5295
デジタル顕微鏡 | VH-800 | △

## 顕微鏡室・微化石画像処理室
顕微鏡室・微化石画像処理室
機器名 | 型番 | 状況 | 備考
CCDカラーデジタルカメラシステム | AxioCam HR | ○
顕微鏡カメラ | MC200CH1P | ○
万能写真顕微鏡 | Axiophoto2(PH2-DIC) | ○
万能写真顕微鏡 | Axiophoto2(PH2-FL/Ph/DIC) | ○
万能写真顕微鏡 | Axioplan 2 Imaging E(P2IE-FL/Ph/DIC) | ○
実体顕微鏡 | Stemi SV6(SV6KL2-R) | ○
実体顕微鏡 | Stemi SV11(SV11-R) | ○
偏光顕微鏡 | Axiolab Pol(LABPOL-T/RS) | ○
偏光顕微鏡 | Axiolab Pol(LABPOL-T1) | ○
偏光顕微鏡 | Axioplan2 Imaging Pol (P2IPOL-T/R2) | ○
偏光顕微鏡 | Axiophoto2(PH2-FL/Ph/DIC) | ○
倒立蛍光顕微鏡システム | Axiovert(V200M-FL/PH/DIC)+AxioCam HR | ○
レーザー顕微鏡 | VK-8550 | ×
実体顕微鏡 |  | ○
偏光顕微鏡 |  | ○

## その他
その他
機器名 | 型番 | 状況 | 備考
レーザーコアカッター |  | △
油圧式石割機 | ロックトリマA No. 5295 | ×
マグネティックセパレーター | LB-1型 | ○
LN2凍結保存システム |  | ×